ПО по фотографированию

Модуль просмотра отсканированных изображений

Модуль фотографирования и управления установкой:
Параметры:
1. Класс управления станком
- Совершает запуск сервера и подключение к нему
- Хранит текущие параметры установки
- Формирует запросы к серверу и расшифрует ответы от него
2. Класс управления камерой
- Совершает подключение к камере
- Хранит текущие параметры камеры
- Формирует запросы к камере
- Управляет сохранением изображений
3. Класс просмотра готовых изображений
Сшивает фотографии в единое изображение
4. Класс создания нового сканирования

Интерфейс

Функции:
1. Ручной режим управления станком
  1. Режим поездки в заданные координаты (Есть элементы отображения ткущих координат, есть элементы для ввода новых координат и кнопка запуска перемещения к ним. Отсчет координат)
  2. Ручное управление в режиме реального времени, например, клавиатурой (При включении ручного режима — скрываем механизм 1.1)
2. Настройки подключения к станку/установке и камере (На отдельной форме — всякие разные технические настройки)
3. Автоматическое подключение к оборудованию/серверу и инициализация (Кнопка инициализации станка должна быть)
4. Режим проведения фотосъемки изделия
  1. Задаем границы проведения съемки в ручном или автоматическом режиме (при автоматическом режиме станок сначала сами находит границы снимаемой схемы с помощью камеры)

Изображение
Ручной режим
Текущие координаты, мм
Переместить в
Новое сканирование
Определить границы изделия
Границы изделия (4 координаты)
Инициализация

Как можно выполнять калибровку?
Хранимые настройки по калибровке:

Кладем линейку или какой-то эталон и отмечаем его длину на изображении расстояние между точками
1. Выставьте правильное фокусное расстояние на изделии, для которого предназначается настройка
2. Положите калибровочную линейку на поле

Шаблон, на котором на расстоянии 0,5 см друг от друга будут квадраты равного размера какого-либо цвета, например, красного