Руководство пользователя для программы съемки объектов в высоком разрешении и просмотра сшитых изображений

При запуске программы открывается окно просмотра изображений

I. Окно просмотра изображений

Элементы интерфейса:
1. В центре экрана расположена область для просмотра сшитого изображения
  1. Справа-внизу данной области располагается мини-изображение для удобства навигации по основному изображению

Меню
1. Меню «Файл» → «Новый». Открывает окно программы для проведения съемки нового изделия (см раздел II)
2. Меню «Файл» → «Открыть». Открывает сохраненный файл съемки в разрешении .misc
   Сканированные изображения хранятся в архивных файлах, куда входят:
- Подготовленные к сшитию на экране, обрезанные фрагменты изображений
- Те же фрагменты с более плохим разрешением для более общих видов
- Те же фрагменты с еще более плохим разрешением
- Миниизображение изделия для навигации
- Файл с параметрами
- Исходные необрезанные фрагменты изображений, если они имеются
1. Меню «Файл» → «Сохранить как». Сохраняет просматриваемый в данный момент файл в другой
2. Меню «Файл» → «Выход». Закрывает программу
3. Меню «Файл» → «Экспорт». Открывает окно параметров сохранения изображения, где можно выбрать: сохранять в файл все изображение или только видимый фрагмент, формат сохраняемого изображения (JPG) и его качество (выходной размер файла).
4. Меню «Вид» → «Основная панель». Показывает и скрывает панель инструментов справа
5. Меню «Сервис» → «Буферизировать изображение». Определяет, будут ли все изображения предварительно загружаться в память
6. Меню «Сервис» → «Настройки». Настройки просмотра изображений

II. Окно сканирования

Элементы интерфейса:
1. Слева — просмотр текущего изображения с камеры
  1. Просмотр изображения с камеры при сканировании может подменяться просмотром сшиваемого изображения, которое должно постепенно заполняться (сейчас пока видно только текущий участок съемки)

Меню:
1. «Станок» → «Проверка». Проверяет текущие координаты
2. «Станок» → «Инициализация». Инициализирует установку, выставляет начальное положение по концевикам
3. «Станок» → «Двигать в...». Передвигает установку в заданные пользователем координаты
4. «Станок» → «Двигать в середину». Передвигает установку в середину по горизонтальному положению. Вертикальную ось не трогает
5. «Станок» → «Ручной режим». Переводит установку в режим управления с клавиатуры
6. «Операции» → «Калибровка». Калибровка осуществляется путем отметки отрезка на видимом изображении и ручного ввода размеров данного отрезка. Для точности желательно захватывать все поле зрения съемки целиком
7. «Операции» → «Автокалибровка». Калибровка по заранее известному паттерну, например, по линейке, лежащей горизонтально на изображении. Алгоритм сам отмечает сантиметровый отрезок и определяет количество пикселей на мм
8. «Операции» → «Определить границы». Визуально ищет границы изделия, проходя по его периметру
9. «Операции» → «Новая съемка». Проводит съемку области, указанной в параметрах на форме
10. «Операции» → «Сохранить съемку». Сохраняет съемку в файл. Если пользователь забудет сохранить произведенную съемку до закрытия программы или до другой съемки, то программа предложит это сделать
11. «Вид» → «Изображение с камеры». Включает/выключает вид с камеры
12. «Вид» → «Изображение сканирования». Включает/выключает
13. «Сервис» → «Настройки». Открывает окно настроек камеры, стола и съемки

1. II.1. Окно настроек сканирования
2. Камера (список камер)
  1. Разрешение камеры (если у камеры есть несколько рабочих разрешений, то они добавляются в список камер, как разные камеры)
  2. Режим съемки (список режимов съемки камеры, для каждого есть свой набор параметров)
    1. Размеры отступа обрезаемой части изображения слева, справа, сверху и снизу
    2. Число пикселей на мм (определяется калибровкой)
    3. Высота работы камеры, мм
    4. Фокус
    5. Увеличение
3. Настройки Стола:
  1. IP-адрес для подключения драйвера стола
  2. Порт для подключения драйвера стола
  3. Количество шагов стола на мм
  4. Пределы по работе стола по осям X, Y и Z
    Пример работы по созданию нового сканированного изображения
4. Запускаем приложение
5. Выбираем пункт меню «Файл» → «Новый». Открывается форма сканирования
  1. Если необходимо, то выбираем в меню «Сервис» → «Настройки» другую камеру, выбираем режим съемки, можем поменять параметры режима съемки или создать новый режим со своими параметрами
6. Кладем изделие на стол, стараясь, чтобы оно было в центре стола
  1. При необходимости кладем на изделие линейку или другое средство измерения и выполняем калибровку (по идее калибровка сохранена в настройках, но для изделий нестандартной толщины может понадобится ее обновить). После калибровки можно также сохранить ее результаты в настройках для выбранного режима съемки
7. Включаем стол или убеждаемся, что он включен
8. Выбираем «Операции» → «Определить границы», стол с камерой производят поиск границ изделия, в пределах которых нужно вести съемку. Можно также внести значение границ вручную
9. Выбираем «Операции» → «Новая съемка». Производится съемка изделия, стол двигается зигзагом по прямоугольной области, сохраняя фрагменты изображения
10. Выбираем «Операции» → «Сохранить съемку» для сохранения результата съемки в файл, или просто закрываем форму съемки — при этом сохранение будет предложено.
11. Возвращаемся на форму просмотра файлов съемки. Там будет открыт наш файл. Можно рассмотреть изображение и, при необходимости, изменить размеры отступа для сделанных фотографий для более качественного их стыка между собой
12. В последствии, если все устраивает — для экономии места можно также удалить исходные необрезанные фото (можно продумать — как и когда система может предлагать это делать автоматически)