ПО по фотографированию

Модуль просмотра отсканированных изображений

Модуль фотографирования и управления установкой:
Параметры:
1. Класс управления станком
- Совершает запуск сервера и подключение к нему
- Хранит текущие параметры установки
- Формирует запросы к серверу и расшифрует ответы от него
2. Класс управления камерой
- Совершает подключение к камере
- Хранит текущие параметры камеры
- Формирует запросы к камере
- Управляет сохранением изображений
3. Класс просмотра готовых изображений
Сшивает фотографии в единое изображение
4. Класс создания нового сканирования

Интерфейс

Функции:
1. Ручной режим управления станком
  1. Режим поездки в заданные координаты (Есть элементы отображения ткущих координат, есть элементы для ввода новых координат и кнопка запуска перемещения к ним. Отсчет координат)
  2. Ручное управление в режиме реального времени, например, клавиатурой (При включении ручного режима — скрываем механизм 1.1)
2. Настройки подключения к станку/установке и камере (На отдельной форме — всякие разные технические настройки)
3. Автоматическое подключение к оборудованию/серверу и инициализация (Кнопка инициализации станка должна быть)
4. Режим проведения фотосъемки изделия
  1. Задаем границы проведения съемки в ручном или автоматическом режиме (при автоматическом режиме станок сначала сами находит границы снимаемой схемы с помощью камеры)

Изображение
Ручной режим
Текущие координаты, мм
Переместить в
Новое сканирование
Определить границы изделия
Границы изделия (4 координаты)
Инициализация

Как можно выполнять калибровку?
Хранимые настройки по калибровке:
1. Высота камеры по вертикальному приводу
2. Фокус камеры (если он сохраняется)
3. Увеличение камеры (если оно сохраняется)
4. Число пикселей на сантиметр изделия при такой настройке (однако многое может зависеть от толщины изделия)
5. Рабочая зона изображения, которую мы берем при сшивании

Кладем линейку или какой-то эталон и отмечаем его длину на изображении расстояние между точками
1. Выставляем правильное фокусное расстояние на изделии, для которого предназначается настройка
2. Кладем калибровочную линейку на поле, изделие убираем
3. В поле зрения слева-направо должно попасть хотя бы 2 вертикальные черные полоски линейки длиной в 1 см

4. Алгоритм определяет средний уровень света по всему изображению, а также наименьший
5. Все, что равно не выше, чем ½ уровня освещенности между самым низкой яркостью и средней, считаем элементом полоски линейки
6. Отмечаем цельные области среди таких точек (с небольшим фиксированным допуском на пробелы)
7. Ищем те из них, которые имеют выраженный вертикальный характер (средняя длина всех вертикальных полос кроме самой левой и правой в 10 раз больше, чем средняя длина всех горизонтальных полос кроме самой верхней и нижней.
На этом же этапе определяем прямоугольные границы полос.
8. Сопоставляем список самых длинных полосок — если они примерно равны, то все хорошо.
9. Определяем расстояние в пикселях между серединами длинных полос и получаем число пикселей на 1 сантиметр. Если видно два сантиметра, то между ними

Предусмотреть возможность ручного определения расстояния

Шаблон, на котором на расстоянии 0,5 см друг от друга будут квадраты равного размера какого-либо цвета, например, красного
Сохраняемые наборы настроек камеры:
1. Размер изображения в мм